Kategorizácia ústavnej zdravotnej starostlivosti pre urológiu

Schválená

Urologický program

Bratislava

2022

Odborná pracovná skupina pre urológiu

Predseda skupiny: Doc.MUDr. Ivan Minčík,PhD

Zástupcovia: MUDr.Vladimír Baláž,PhD a MUDr. Boris Kollárik,PhD,FEBU

Ďalší nominovaní členovia: 	MUDr.  Michal Korček

MUDr. Linda Králiková

MUDr. Jozef Ulianko, PhD.

MUDr. Ľubomír Uherčík, PhD.

MUDr. Ľubomír Velk, PhD. MPH

MUDr. Peter Bartoň

Obsah

1	Programový profil nemocníc	4

2	Medicínske služby	5

3	Indikátory kvality	7

4	Personálne zabezpečenie	7

5	Materiálno technické vybavenie	8

5.1	Operačná sála a jej vybavenie	8

5.2	Lôžková časť a jej vybavenie	12

6	Ďalšie podmienky	14

6.1	Urologická ambulancia – pri lôžkovom oddelení ( konzilárna, prijmová)	14

Programový profil nemocníc

V rámci optimalizácie siete nemocníc rozlišujeme  5 úrovní nemocníc. Nemocnice 5. úrovne zastrešuje vysokošpecializovanú starostlivosť. Špecializovaná starostlivosť s nízkou početnosťou sa sústreďuje do nemocníc od 4. úrovne. Nemocnice od 3. úrovne pokrývajú komplexnú akútnu aj plánovanú starostlivosť. Štandardná akútna a plánovaná starostlivosť sa poskytuje v nemocniciach od úrovne 2. Nemocnice 1. úrovne zabezpečujú predovšetkým následnú a rehabilitačnú starostlivosť, urgentnú ambulantnú starostlivosť a môžu mať aj jednodňovú zdravotnú starostlivosť.

Program je súbor poskytovaných medicínskych služieb, ktoré zodpovedajú oblasti starostlivosti. Jednotlivé programy môžu mať rovnako ako nemocnice 5 úrovní. Nie každý program ale musí mať všetky úrovne. Vo všeobecnosti platí, že nemocnica 3. úrovne má aj 3. úroveň programu a všetky nižšie úrovne. Ak to programový profil dovoľuje, môže mať aj vyššiu úroveň ako doplnkovú. Napríklad nemocnica 3. úrovne môže mať 4. úroveň programu ako doplnkovú.

Urologický program má 5 úrovní a ich presné definovanie v rámci úrovní nemocníc je uvedené v tabuľke 1.

| Tabuľka 1. Programový profil pre urologický program |
| --- |
|  | nemocnica 5. úrovne | nemocnica 4. úrovne | nemocnica 3. úrovne | nemocnica 2. úrovne | nemocnica 1. úrovne |
| program 5. úrovne | P | D | Z | Z | Z |
| program 4. úrovne | P | P | D | Z | Z |
| program 3. úrovne | P | P | P | D | Z |
| program 2. úrovne | P | P | P | N | N |
| program 1. úrovne | P | P | P | N | N |

P - program príslušnej úrovne je povinný v danom type nemocnice

D - program príslušnej úrovne môže nemocnica daného typu poskytovať ako doplnkový (na základe povolenia Komisie pre tvorbu siete pri vyhodnotení potreby v regióne)

N - program príslušnej úrovne je nepovinný v danom type nemocnice, nemocnica ho môže poskytovať na základe zmluvy so zdravotnou poisťovňou

Z - program príslušnej úrovne je zakázaný v danom type nemocnice

Medicínske služby

Pre každú medicínsku službu je určená minimálna úroveň, na ktorej sa môže vykonávať a je zadefinované, či ide o povinnú medicínsku službu alebo nie. Nemocnica poskytujúca urologický program určitej úrovne bude povinná poskytovať všetky povinné služby. Medicínske služby, ktoré nepredstavujú akútnu starostlivosť, majú definovanú maximálnu čakaciu dobu. Pre niektoré služby je uvedený aj minimálny počet výkonov na nemocnicu.

Vymedzenie medicínskych služieb prostredníctvom výkonov a diagnóz uvádza príloha – KK_Urologia.xlsx. Vymedzenie medicínskych je rovnaké pre dospelých aj detských pacientov, s výnimkou vybraných diagnóz a výkonov – ktoré sú upravené samostatne – majú pridelené iné minimálne úrovne. Ich presný zoznam vrátane úrovní pre jednotlivé vekové kategórie detských pacientov uvádza príloha (KK_Urologia.xlsx).

| Tabuľka 2. Medicínske služby v programe urológia |
| --- |
|  |  |  | povinná služba | podmienky poskytovania med. služby |
| Medicínska služba | typ | úroveň | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | max. čakacia doba v dňoch | min. počet výkonov/pac. na nem. |
| Uzavretie extrofie močového mechúra | V | 5 | P |  |  |  |  |  |  |
| Operácie na zmenu pohlavia | V | 5 | P |  |  |  |  |  |  |
| Autotransplantácia obličky |  | 4 | N | N |  |  |  |  |  |
| Operácie nadobličky | V | 3 | P | P | P |  |  | 90 | 10 |
| Nefrektómia (pre nádory/nie pre nádory) | V | 3 | P | P | P |  |  | 90/180 | 30 |
| Komplexné výkony na odstránenie konkrementu z obličky | V | 3 | P | P | P |  |  | 90 | 15 |
| Ostatné komplexné výkony na obličke | V | 3 | P | P | P |  |  | 120 | 10 |
| Komplexné výkony pri ureterolitiáze | V | 3 | P | P | P |  |  | 90 | 15 |
| Komplexné výkony na močovode | V | 3 | P | P | P |  |  | 90 | 10 |
| Radikálna cystektómia | V | 3 | P | P | P |  |  | 90 | 10 |
| Komplexné výkony na močovom mechúri | V | 3 | P | P | P |  |  | 90 | 10 |
| Komplexné výkony na močovej rúre | V | 3 | P | P | P |  |  | 180 | 5 |
| Komplexné operácie pri inkontinencii | V | 3 | P | P | P |  |  | 180 | 10 |
| Komplexná resekcia prostaty | V | 3 | P | P | P |  |  | 120 | 25 |
| Komplexné výkony na mužských pohlavných orgánoch | V | 3 | P | P | P |  |  | 180 | 5 |
| Základné výkony na odstránenie konkrementu z obličky | V | 2 | P | P | P | P |  | 90 | 20 |
| Menej komplexné výkony na obličke | V | 2 | P | P | P | P |  | 90 | 10 |
| Menej komplexné výkony pri ureterolitiáze | V | 2 | P | P | P | P |  | 90 | 20 |
| Menej komplexné výkony na močovom mechúri | V | 2 | P | P | P | P |  | 90 | 10 |
| Menej komplexné výkony na močovej rúre | V | 2 | P | P | P | P |  | 180 | 10 |
| Menej komplexné výkony na mužských pohlavných orgánoch | V | 2 | P | P | P | P |  | 180 | 10 |
| Menej komplexné výkony pri inkontinencii | V | 2 | P | P | P | P |  |  |  |
| Iné ochorenia mužských pohlavných orgánov a sterilizácia u mužov | D | 2 | P | P | P | P |  |  |  |
| Jednoduché výkony na odstránenie konkrementu z obličky | V | 1 | P | P | P | P | P | 90 | 10 |
| Jednoduché výkony na obličke | V | 1 | P | P | P | P | P | 90 | 10 |
| Jednoduché výkony pri ureterolitiáze | V | 1 | P | P | P | P | P | 90 | 10 |
| Implantácia double pigtailu do močových ciest | V | 1 | P | P | P | P | P |  |  |
| Implantácia stentu do močových ciest | V | 1 | P | P | P | P | P |  |  |
| Jednoduché výkony na močovode | V | 1 | P | P | P | P | P |  |  |
| Jednoduché výkony na močovom mechúri | V | 1 | P | P | P | P | P | 90 | 5 |
| Jednoduché výkony na močovej rúre | V | 1 | P | P | P | P | P | 180 | 10 |
| Základné operácie pri inkontinencii | V | 1 | P | P | P | P | P | 180 | 10 |
| Jednoduchá resekcia prostaty | V | 1 | P | P | P | P | P | 180 | 20 |
| Jednoduché výkony na mužských pohlavných orgánoch | V | 1 | P | P | P | P | P | 180 | 10 |

Indikátory kvality

Pre jednotlivé úrovne programu sú stanovené nasledovné indikátory kvality uvedené v Tabuľke 3. Presný spôsob výpočtu vrátane prípadnej štandardizácie bude zverejnený v samostatnej metodike, vrátane hodnôt..

| Tabuľka 3. Indikátory kvality u vybraných operačných výkonov pre Program urológia |
| --- |
| 1 | Nefrektómie pre zhubné nádory obličiek, perioperačná mortalita: |
|  | (samostatne pre lokalizované tumory a pokročilé tumory) |
| 2 | Parciálne nefrektómie pre zhubné nádory obličiek, perioperačné komplikácie |
| 3 | Transuretrálne resekcie (TUR) močového mechúra, perioperačná mortalita |
| 4 | Transuretrálne resekcie (TUR) močového mechúra pri zhubnom nádore, perioperačné komplikácie |
| 5 | Cystektómie, perioperačná mortalita |
| 6 | Cystektómie, perioperačné komplikácie |
| 7 | Transuretrálne resekcie (TUR) prostaty pri benignom ochorení, perioperačná mortalita |
| 8 | Transuretrálne resekcie (TUR) prostaty pri malígnom ochorení, perioperačná mortalita |
| 9 | Transuretrálne resekcie (TUR) prostaty, perioperačné komplikácie |
| 10 | Radikálne prostatektómie, perioperačná mortalita |
| 11 | Radikálne prostatektómie, perioperačné komplikácie |
| 12 | Jednoduché výkony pri ureterolitiáze, komplikácie |
|  | (samostatne peroperačné komplikácie a perioperačné komplikácie) |

Personálne zabezpečenie

Na  lôžkovom  urologickom  pracovisku je určený  minimálny  počet  lekárov  a stredného   zdravotného  personálu podľa  aktuálne  platných výnosov, ktoré určujú  príslušné  normatívy personálneho   zabezpečenia.

Nad  rámec  týchto  predpisov na  lôžkových  urologických  oddeleniach  na  úrovni 3  a vyššie majú  byť  zriadené  pooperačné izby so štyrmi  až  ôsmymi  lôžkami podľa  rozsahu a zložitosti realizovaných  operačných  výkonov.   Zdravotnú  starostlivosť  na  pooperačných  izbách  riadi vedúci lekár,  pričom na tomto  úseku pracujú    zdravotné sestry v 3-zmennej prevádzke. Ich  počet v dennej  a nočnej  smene   sa  určí  podľa  rovnakých   pravidiel aké  sú  určené  pre  prevádzku  chirurgických  pooperačných  izieb.  V prípade, že  nemocnica  disponuje  multidisciplinárnou   jednotkou  zdravotnej  starostlivosti (JIS) presúva  sa  pooperačná  starostlivosť  o pacientov   po  náročných  urologických  operáciách,  resp.  o rizikových  pacientov,  na  JIS  pracovisko.

Materiálno technické vybavenie

Nad rámec aktuálne platných výnosov je potrebné pre program urológia zabezpečiť nasledovné materiálno technické vybavenie.

Operačná sála a jej vybavenie

úroveň 1/JZS :

materiálno technické   vybavenie   na tejto  úrovni   reflektuje zazmluvnené  operačné  výkony s poisťovňami.

od  úrovne 2 :

a) inštrumentárium pre otvorené operácie,

b) endoskopické prístrojové vybavenie rigídne a  flexibilné

endoresektor minimálne 1ks,

ureterorenoskop rigidný – minimálne 1 ks,

ureterorenoskop flexibilný 1ks (flexibilný,digitálny resp. jednorázové flexibilné ureterorenoskopy),

optický  uretrotom,

c) cystoskop

rigídny –minimálne  2ks,

cystoskop  flexibilný minimálne 2ks

d) zdroj elektroresekčného prúdu pre endoskopické a otvorené operácie- monopolárny

zdroj elektroresekčného prúdu pre endoskopické a otvorené operácie- bipolárny

e) ultrasonograf s rektálnou a multifrekvenčnou abdominálnou sondou s bioptickými násadcami, lineárna  sonda

f) bioptická pištoľ,

g) RTG  C rameno  na  skiaskopicko – skiagrafické   zobrazenie

h) laserový generátor na intrakorporálnu litotrypsiu uretero a nefrolitiázy

i) pre endoskopickú liečbu konkrementov v močovom mechúri výkonný litotryptor (pneumatický  resp. kombinovaný  systém  sonotróda  +  pneumatická  sonda)

j) kompletné laparoskopické inštrumentárium s  HD   videokamerou

od  úrovne 3:

a) inštrumentárium pre otvorené operácie,

b) endoskopické prístrojové vybavenie rigídne a  flexibilné

endoresektor minimálne 3ks,

nefroskop 1ks,

ureterorenoskop rigidný – minimálne 2 ks,

ureterorenoskop flexibilný 3ks (flexibilné, digitálne  resp. , jednorázové  flexibilné ureterorenoskopy),

optický  uretrotom,

c) cystoskop

rigídny –minimálne  4ks,

cystoskop  flexibilný minimálne 4ks

d) zdroj elektroresekčného prúdu pre endoskopické a otvorené operácie- monopolárny

zdroj elektroresekčného prúdu pre endoskopické a otvorené operácie- bipolárny

e) ultrasonograf s rektálnou a multifrekvenčnou abdominálnou sondou s bioptickými násadcami, lineárna  sonda,  so softwerovým  vybavením  na  fúznu cielenú  biopsiu  prostaty a intrakorporálnu  peroperačnú  sondu

f) bioptická pištoľ,

g) RTG  C rameno  na  skiaskopicko – skiagrafické   zobrazenie

h) výkonný laserový generátor na intrakorporálnu litotrypsiu uretero a nefrolitiázy  a liečbu  benignej  hyperplázie  prostaty s výkonom minimálne  100W  včítane morcelátora  a  operačného cystoskopu

i) pre endoskopickú liečbu konkrementov v močovom mechúri výkonný litotryptor (pneumatický  resp. kombinovaný  systém  sonotróda  +  pneumatická  sonda)

j) pre  diagnostiku  nádorov močového mechúra zobrazenie   v zúženom prúde  svetla (NBI)   resp. fluorescenčné zobrazenie  močového mechúra.

k) kompletné laparoskopické inštrumentárium s  HD   videokamerou  3D   resp  4k  zobrazením

od  úrovne  4:

a) inštrumentárium pre otvorené operácie,

b) endoskopické prístrojové vybavenie rigídne a  flexibilné

endoresektor minimálne 3ks,

nefroskop 1ks,

ureterorenoskop rigidný – minimálne 2 ks,

ureterorenoskop flexibilný 3ks (flexibilné, digitálne  resp. , jednorázové  flexibilné ureterorenoskopy),

optický  uretrotom,

c) cystoskop

rigídny –minimálne  4ks,

cystoskop  flexibilný minimálne 4ks

d) zdroj elektroresekčného prúdu pre endoskopické a otvorené operácie- monopolárny

zdroj elektroresekčného prúdu pre endoskopické a otvorené operácie- bipolárny

e) ultrasonograf s rektálnou a multifrekvenčnou abdominálnou sondou s bioptickými násadcami, lineárna  sonda,  so softwerovým  vybavením  na  fúznu cielenú  biopsiu  prostaty a intrakorporálnu  peroperačnú  sondu

f) bioptická pištoľ,

g) RTG  C rameno  na  skiaskopicko – skiagrafické   zobrazenie

h) výkonný laserový generátor na intrakorporálnu litotrypsiu uretero a nefrolitiázy  a liečbu  benignej  hyperplázie  prostaty s výkonom minimálne  100W  včítane morcelátora  a  operačného cystoskopu

i) pre endoskopickú liečbu konkrementov v močovom mechúri výkonný litotryptor (pneumatický  resp. kombinovaný  systém  sonotróda  +  pneumatická  sonda)

j) pre  diagnostiku  nádorov močového mechúra zobrazenie   v zúženom prúde  svetla (NBI)   resp. fluorescenčné zobrazenie  močového mechúra.

k) kompletné laparoskopické inštrumentárium s  HD   videokamerou  3D   resp  4k  zobrazením pre   dospelých  a detských  pacientov

l) extrakorporálny  litotryptor  na  liečbu  urolitiázy

l) multidisciplinárne  robotické pracovisko  pre  miniinvazívnu operačnú  liečbu

uroveň 5:

Vzťahuje sa na starostlivosť o detských pacientov. V tejto  úrovni  je  v SR  jediné  urologické  lôžkové  pracovisko, ktoré je  začlenené  do  Národného  ústavu detských  chorôb   v Bratislave  ako  Klinika  pediatrickej  urológie.  Materiálno  technické  vybavenie   tohto  pracoviska  je  nasledovné :

a) inštrumentárium pre otvorené operácie,

b) endoskopické prístrojové vybavenie rigídne a  flexibilné

endoresektor       minimálne 3ks  8,5 Char,

od 11 do 24 Char  -3 ks

nefroskop               1ks,

ureterorenoskop rigidný – minimálne 2 ks,

ureterorenoskop flexibilný 2ks (flexibilné, digitálne  resp. , jednorázové  flexibilné ureterorenoskopy),

optický  uretrotom,

c) cystoskop

rigídny –minimálne  4ks od 6,5 char do 22 char

cystoskop  flexibilný minimálne  2 ks

d) zdroj elektroresekčného prúdu pre endoskopické a otvorené operácie- monopolárny

zdroj elektroresekčného prúdu pre endoskopické a otvorené operácie- bipolárny

e)  2 x ultrasonograf s multifrekvenčnou abdominálnou sondou s bioptickými násadcami, lineárna  sonda

f) bioptická pištoľ,

g) RTG  C rameno  na  skiaskopicko – skiagrafické   zobrazenie

h) výkonný laserový generátor na intrakorporálnu litotrypsiu uretero a nefrolitiázy  vratane   operačného cystoskopu

i) pre endoskopickú liečbu konkrementov v močovom mechúri výkonný litotryptor (pneumatický  resp. kombinovaný  systém  sonotróda  +  pneumatická  sonda)

k) kompletné  pediatrické laparoskopické inštrumentárium s  HD   videokamerou  3D   resp  4k  zobrazením

Lôžková časť a jej vybavenie

od úrovne 1:

a) videoreťazec ( digitálna  kamera, monitor) na  endoskopické  diagnostické zákroky

b) ultrasonograf so  sektorovou, lineárnou sondou a  rektálnou   sondou na   biopsiu prostaty

od úrovne 2:

a) videoreťazec ( digitálna  kamera, monitor) na  endoskopické  diagnostické zákroky

b) ultrasonograf so  sektorovou, lineárnou sondou a  rektálnou   sondou na   biopsiu prostaty

od úrovne 3:

a) videoreťazec ( digitálna  kamera, monitor) na  endoskopické zákroky

b) ultrasonograf so  sektorovou, lineárnou sondou a  rektálnou   sondou na  cielenú fúznu  biopsiu prostaty

pooperačné izby s nasledovným vybavením:

- EKG s možnosťou tlače,

- odsávačka,

- prívod kyslíka pri každom lôžku,

- infúzne pumpy,

- injekčné pumpy,

- glukomer,

- monitory   vitálnych   funkcii – minimálne  4ks

- oxymeter prenosný,

- sety na malé chirurgické výkony (na kanyláciu centrálnych žíl, tracheostómiu, drenáž dutín),

- infúzne pumpy-minimálne  4ks

- odsávačky – minimálne  2ks

- centrálny  riadiaci  monitor  na  sledovanie vitálnych   funkcii

V prípade že  nemocnica  disponuje  multidisciplinárnou   jednotkou  zdravotnej  starostlivosti (JIS) je   prístrojové  vybavenie  určené  rozsahom operačných  výkonov   v danom  type nemocnice

od úrovne 4:

a) videoreťazec ( digitálna  kamera, monitor) na  endoskopické zákroky

b) ultrasonograf so  sektorovou, lineárnou sondou a  rektálnou   sondou na  cielenú fúznu  biopsiu prostaty

pooperačné izby s nasledovným vybavením:

- EKG s možnosťou tlače,

- odsávačka,

- prívod kyslíka pri každom lôžku,

- infúzne pumpy,

- injekčné pumpy,

- glukomer,

- monitory   vitálnych   funkcii – minimálne  4ks

- oxymeter prenosný,

- sety na malé chirurgické výkony (na kanyláciu centrálnych žíl, tracheostómiu, drenáž dutín),

- infúzne pumpy-minimálne  4ks

- odsávačky – minimálne  2ks

- centrálny  riadiaci  monitor  na  sledovanie vitálnych   funkcii

V prípade že  nemocnica  disponuje  multidisciplinárnou   jednotkou  zdravotnej  starostlivosti (JIS) je   prístrojové  vybavenie  určené  rozsahom operačných  výkonov   v danom  type nemocnice

od úrovne 5 :

Vzťahuje sa na starostlivosť o detských pacientov. V tejto  úrovni  je  v SR  jediné  urologické  lôžkové  pracovisko, ktoré je  začlenené  do  Národného  ústavu detských  chorôb   v Bratislave  ako  Klinika  pediatrickej  urológie.  Materiálno  technické  vybavenie   tohto  pracoviska  je  nasledovné :

a) videoreťazec ( digitálna  kamera, monitor) na  endoskopické zákroky

b) 2 ks ultrasonograf so  sektorovou, lineárnou sondou

pooperačné izby s nasledovným vybavením:

- odsávačka,

- prívod kyslíka pri každom lôžku,

- infúzne pumpy,

- injekčné pumpy,

- glukomer,

- monitory   vitálnych   funkcii – minimálne  4ks

- oxymeter prenosný,

- sety na malé chirurgické výkony (na kanyláciu centrálnych žíl, tracheostómiu, drenáž dutín),

- infúzne pumpy-minimálne  4ks

- odsávačky – minimálne  2ks

- centrálny  riadiaci  monitor  na  sledovanie vitálnych   funkcii

Ďalšie podmienky

Urologická ambulancia – pri lôžkovom oddelení ( konzilárna, prijmová)

Na  urologickej ( konziliárnej – prijmovej ) ambulancii pracuje lekár  s kvalifikačnou  atestáciou  z urológie a   zdravotná  sestra.  V prípade, že  lôžkové  pracovisko  disponuje  lekármi  s nadstavbovými  atestáciami, môžu  byť zriadené  ďalšie   odborné  ambulancie -  resp. poradne:

- Onkourologická   ambulancia  - lekár  z atestáciou  z Onkourológie resp.  Klinickej onkológie

- Ambulancia  detskej urológie  - lekár  s atestáciou  z Deskej urológie

- Andrologická ambulancia – lekár  z atestáciou  z Andrológie  resp. Sexuologie

- Urolitiatická  ambulancia

- Urodynamická ambulancia

od úrovne 1 :

na  tejto  úrovni nie  je  nutné  zriadenie  ambulancie.  Ambulancia  môže  by zriadená  po jej  zazmluvnení  s  poisťovňou

od úrovne 2 :

- Ultrasonograf s vybavením na  biopsiu   prostaty. Ak ním nie je pracovisko vybavené, musí mať dohodu s iným pracoviskom, ktoré biopsie prostaty vykonáva.

- cystoskop

- uroflowmetria

- zariadenie na vyšetrenie moču

od úrovne 3 :

- Ultrasonograf s vybavením na  biopsiu   prostaty.

- cystoskop

- uroflowmetria

- zariadenie na vyšetrenie moču

od úrovne 4 :

- Ultrasonograf s vybavením na  biopsiu   prostaty.

- cystoskop

- uroflowmetria

- zariadenie na vyšetrenie moču

od úrovne 5 :

Vzťahuje sa na starostlivosť o detských pacientov. V  tejto  úrovni  je  v SR  jediné  urologické  lôžkové  pracovisko, ktoré je  začlenené  do  Národného  ústavu detských  chorôb   v Bratislave  ako  Klinika  pediatrickej  urológie.  Materiálno  technické  vybavenie   ambulantného  pracoviska   je  nasledovné:

- Ultrasonograf  s lineárnou a sektorovou sondou

- urodynamický pristroj – cystometrické vyšetrenie, PQ študie

- uroflowmetria

Zákona 540/ 2021, §2, ods 1- Medicínska služba je  ústavná starostlivosť uhrádzaná na základe verejného zdravotného poistenia poskytnutá poistencovi počas pobytu v nemocnici ... .

Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 09812/2008-OL z 10. septembra 2008 o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení́.

OPATRENIE Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 16. januára 2018 č. 02055-2017-OL, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky  z 10. septembra 2008 č. 09812/2008-OL o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno - technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení v znení neskorších predpisov.

Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 09812/2008-OL z 10. septembra 2008 o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení́.

OPATRENIE Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 16. januára 2018 č. 02055-2017-OL, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky  z 10. septembra 2008 č. 09812/2008-OL o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno - technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení v znení neskorších predpisov.